# АДМИНИСТРАЦИЯ АРХИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12 мая 2020 года № 24-р

с. Архиповка

О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы                                                             к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением правительства Воронежской области от 16.03.2020 г № 296-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики и социальной сферы Воронежской области к отопительному периоду 2020-2021 годов», в целях организации совместной подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов

Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г. согласно приложению № 1.

Глава Архиповского сельского поселения:                                  Е.Г. Гольева

Приложение № 1

к распоряжению главы Архиповского

с/поселения от 12 мая 2020 года № 24-р

Мероприятия

по подготовке к работе в ОЗП 2020-2021 г.г. объектов теплоэнергетического, водопроводно-канализационного хозяйства, жилищного фонда, объектов социальной сферы и их инженерного оборудования

по АРХИПОВСКОМУ сельскому поселению

| № п/п | Наименование объекта | Виды работ | Объем работ | Срок исполнения | Стоимость работ, тыс.руб. | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наиме- нование, ед.изм. | количество |  |  | Ф.Б. | О.Б. | М.Б. |  |  |  | Примечание |  |  |
| 1 | Архиповский КПЦ | Ревизия запорной арматуры | Шт. | 4 | май | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  | Герметические испытания отопительной системы, промывка системы |  |  | май, август | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Косметический ремонт цоколя |  |  | июль | 2 |  |  | 2 |  |
| 2 | Система водоснабжения | Замена водопроводной сети | км | 0,2 | июнь | 200 |  |  | 200 |  |

Глава Архиповского сельского поселения:                                        Е.Г.  Гольева