Оценка качества питьевой воды по результатам исследования

По исследованным физико-химическим и микробиологическим показателям образцы воды от:

- протокол испытаний № 4154п от 16.05.2019 года;

- протокол испытаний № 4155п от 16.05.2019 года;

- протокол испытаний № 4156п от 16.05.2019 года;

отвечают требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».